

**Забор по Главному проезду от уч. № 1 до уч. № 190, длина забора 770 м**

**Забор из профнастила**

Забор из профнастила Высота: 2.0 м. Оцинкованный (без покрытия) 0,5мм (производство Россия); Лаги в два ряда

| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм** | **Цена** | **Сумма** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столб проф.труба 60\*60мм h3000мм | 307 | шт. | 655 | 201085,00 руб. |
| 2 | Лаги проф.труба 40\*20мм в два ряда | 1540 | п.м. | 109 | 167860,00 руб. |
| 3 | Окраска мет. каркаса "Хаммерайт" (Грунт-эмаль 3 в 1) | 2479 | п.м. | 47 | 116513,00 руб. |
| 4 | Профлист оцинкованный 0,5мм h2000мм | 1541 | м.кв. | 406 | 625646 руб. |
| 5 | Калитка распашная (каркас) L1180 h2000мм | 1 | шт. | 3053 | 3053,00 руб. |
| Материалы: | | | | | **~~1114157,00 руб.~~** Скидка 4% **1 069 591,00 руб.** |
| 6 | Установка забор из профлиста h2000 мм | 770 | п.м. | ~~330~~ 310 | ~~254100,00 руб.~~ 238700,00 руб. |
| 7 | Установка калитки: | | | | 1000,00 руб. |
| Стоимость работ: | | | | | **239700,00 руб.** |
| **ИТОГО ЗА МАТЕРИАЛЫ И РАБОТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ:** | | | | | **1 309 291,00 руб.** |

**Стоимость погонного метра: 1 701 руб./1 п.м.** включая материал и работу

**Забор из сетки-рабицы**

Забор из сетки "рабица"; Высота: 2.0 м.; Протяжка арматуры: в один ряд;

| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм** | **Цена** | **Сумма** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столб проф.труба 60\*40\*1,5мм h3000мм | 307 | шт. | 552 | 169464,00 руб. |
| 2 | Сетка оцинк. h2000мм, проволока диам. 1,8 мм | 77 | рул. | 1307 | 100639,00 руб. |
| 3 | Катанка для закрепления сетки Ф6,5мм | 10 | п.м. | 15 | 150,00 руб. |
| 4 | Арматура Ф10мм протяжка в один ряд | 770 | п.м. | 46 | 35420,00 руб. |
| 5 | Грунтовка металла ГФ021 | 1703 | п.м. | 13 | 22139,00 руб. |
| 6 | Калитка сетка, распашная L1000 h2000мм | 1 | шт. | 3175 | 3175,00 руб. |
| Материалы: | | | | | **~~330987,00 руб.~~** Скидка 4% **317 748,00 руб.** |
| 7 | Установка столбов и сетки h2000 мм | 770 | п.м. | ~~190~~ 170 | ~~146300~~ 130900,00 руб. |
| 8 | Протяжка арматуры в один ряд | 770 | п.м. | 20 | 15400,00 руб. |
| Стоимость работ: | | | | | **146300,00 руб.** |
| **ИТОГО ЗА МАТЕРИАЛЫ И РАБОТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ:** | | | | | **464 048,00 руб.** |

**Стоимость погонного метра: 603 руб./1п.м. \***включая материал и работу \*включая грунтовку металла