Приложение №1 к договору № \_

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ от 23.08.23 г.

на замену скважинного насоса

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Цена руб.** |
| 1 | Насос скважинный Waterstry SPS-30-16, 15kW | шт. | **1** | **208000,00** | **208000,00** |
| 2 | Кабель ВПП 1x16 ГОСТ | шт. | **100** | **340,00** | **34000,00** |
| 3 | Труба ПНД 32 (пъезометрическая трубка) | шт. | **100** | **126,00** | **12600,00** |
| 4 | Материалы для демонтажа-монтажа насоса (термомуфты, стяжки ирасходные материалы) | компл. | **1** | **20000,00** | **20000,00** |
| **Сумма материалов:** | **274600,00** |
| **Работа** |
|  | Работы по демонтажу, монтажу насоса, монтажу пъезометрическойтрубки и пуско-наладочные работы | компл. | **1** | **110000,00** | **110000,00** |
|  | Демонтаж-монтаж шкафа управления насосом и металлическогодомика на время работ | компл. | **1** | **10000,00** | **10000,00** |
| **Сумма работ:** | **120000,00** |
|  | Транспортно-заготовительные расходы | компл. | **1** | **10000,00** | **10000,00** |
|  | Автокран | смена | **2** | **25200,00** | **50400,00** |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ (НДС не облагается):** | **455000,00** |

ООО "ВП"

Генеральный директор

СНТ "Солнечная Поляна" Председатель

 /Федяков О.Г./ /Победимова И.В./

**м.п. м.п**

Дополнительные затраты по вырубке, очистке и утилизации веток и стволов деревьев санитарной зоны вокруг водонапорной башни составят около 50.000 руб.

 Одновременно при демонтажных и монтажных работах могут возникнуть дополнительные затраты на материалы для выполнения необходимых работ

**Для производства работ по замене скважинного насоса предлагается:**

**1. Утвердить единоразовый целевой взнос в размере 2500 руб. с участка.**

**2. Установить сроки оплаты единоразового целевого взноса с 25.09 по 08.10.2023**