# ООО «Энерго Монтаж»

Адрес:142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Калинина, д. 7, кв.1

ОГРН: 1195081052781 ИНН: 5035031168 КПП: 503501001

Заказчик **СНТ «Солнечная поляна»**

Подрядчик **ООО «Энерго Монтаж»**

Адрес:142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Калинина, д. 7, кв.1

Стройка Московская область, Одинцовский р-он, СНТ «Солнечная поляна»

Объект ВЛ-0,4кВ

**Коммерческое предложение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Монтаж провода СИП 2\*16** | | | | | | |
| **№** | **Наименование работ** | **Единица измерения.** | **К-во** | **Стоимость материала** | **Стоимость работы ед./руб.** | **Стоимость руб.** |
| **1.0** | Монтаж СИП 2\*16 мм.кв. | М\П. | 4000,00 | 0,00 | 50,00 | 200 000,00 |
| **2.0** | Монтаж СИП 4\*16 мм.кв. | М\П. | 100,00 | 0,00 | 80,00 | 8 000,00 |
| **3.0** | СИП 2\*16мм.кв. | М\П. | 4000,00 | 35,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| **4.0** | СИП 4\*16мм.кв. | М\П. | 100,00 | 61,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| **5.0** | Зажим анкерный РА 25С | ШТ. | 254,00 | 55,00 | 0,00 | 13 970,00 |
| **6.0** | Лента крепления F20.7 (ВК) | М\П. | 254,00 | 35,00 | 0,00 | 8 890,00 |
| **7.0** | Скрепа для ленты NC 20 (ВК) | ШТ. | 254,00 | 12,00 | 0,00 | 3 048,00 |
| **8.0** | Кронштейн анкерный СА 1500 (ВК) | ШТ. | 264,00 | 115,00 | 0,00 | 30 360,00 |
| **9.0** | Зажимы ответвительные герметичные СТ70 (ВК) | ШТ. | 50,00 | 110,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| **10.0** | Демонтаж старых траверс на одной опоре | ОП\ШТ. | 52 | 0,00 | 500,00 | 26 000,00 |
|  | **Сумма** |  |  | **207 868** | **208 000** | **441 868** |

На одну опору устанавливается:

1. Лента - 2шт.
2. Скрепа - 2шт.
3. Кронштейн анкерный - 2шт.
4. Зажим анкерный - 2шт.

Ответвительные герметичные зажимы необходимы для подключения смонтированного провода СИП на магистральную линию.